## Slide 1
Контроль безопасности пищевых продуктов методами иммуноферментного анализа: от производства до внешней оценки готовой продукции
АННА ЕЛАГИНА
Главный специалист по применению
Отдел пищевой безопасности и ветеринарии
ООО «Альгимед»

## Slide 2
О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
О БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ И РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ
040/2016
033/2013
021/2011
Технические регламенты ЕАЭС
О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
034/2013

## Slide 3
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА
О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА ПТИЦЫ И ПРОДУКЦИИ ЕЁ ПЕРЕРАБОТКИ
051/2021
015/2011
Технические регламенты ЕАЭС
ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЁ МАРКИРОВКИ
022/2011

## Slide 4
Методы подтверждения требованиям ТР ТС 021/2011

## Slide 5
ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции
Изменения
<Содержание максимально допустимых уровней остатков ветеринарных средств, фармакологически активных веществ и их метаболитов в пищевой продукции животного происхождения, в том числе в непереработанной продукции животного происхождения, включая продовольственное (пищевое) сырьё животного происхождения, установленных приложением №5 к настоящему техническому регламенту, контролируется в соответствии с информацией об их использовании за последние 2 месяца (с указанием наименования ветеринарного лекарственного препарата, действующего вещества, даты последнего применения, сроков выведения из организма животного, установленных инструкцией по применению ветеринарного лекарственного препарата), предоставляемой поставщиком (изготовителем) продуктивных животных, продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения и пищевой продукции животного происхождения при выпуске в обращение на таможенной территории Таможенного (Евразийского экономического) союза.>

## Slide 6
<В пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной продукции животного происхождения, включая продовольственное (пищевое) сырьё животного происхождения, не допускается содержание остатков ветеринарных лекарственных средств, фармакологически активных веществ, непоименованных в приложениях №3 и 5 настоящего технического регламента, и незарегистрированных государствами-членами таможенного (Евразийского экономического) союза.>
ТР ТС 021/2011
О безопасности пищевой продукции
Изменения

## Slide 7
Основаны на способности антибиотиков ингибировать жизнедеятельность МО
Плюсы: широкий спектр определяемых веществ, стоимость
Недостатки: низкая специфичность, необходимость приготовления тестовых культур
Микробиологические
методы (ингибиторные)
Основаны на применении антител
Плюсы: высокая специфичность и чувствительность, экономичность, подходят для скрининга
Возможность ложноположительных результатов (рекомендовано подтверждение)
Иммунохимические методы
Приборные методики
Плюсы: подтверждающие методики, высокая специфичность и точность
Дорогие, требуют высококвалифицированного штата
Хроматография (ВЭЖХ МС-МС),
и другие приборные методы
Методы контроля потенциально опасных веществ
Перечни стандартов на методы измерений для подтверждения соответствия требованиям Технических регламентов содержат целый перечень методик для определения антибиотиков и микотоксинов.
Все методики можно сгруппировать по признаку метода, лежащего в основе обнаружения/ количественного определения антибактериального препарата.
Каждая группа методов имеет свои характеристики и особенности.

## Slide 8
Схема мониторинга
выбор методов
Скрининговые методы (экспресс-методы):
Избирательность
Чувствительность
Простота
Экономическая выгодность
Подтверждение (ВЭЖХ, ГХ/МС, ГХ/МС-МС, др.)
Скрининг количественный (ИФА)
Скрининг качественный (экспресс-методы)
Инвестиции

## Slide 9
Высокая специфичность
Чувствительность
Универсальность
Иммунохимия
Все иммунохимические методы основаны на реакции антител с антигенами

## Slide 10
Иммуноферментный анализ
ИФА
Иммуноферментный анализ (ИФА, англ. Enzyme-linked immunosorbent assay, сокр. ELISA) – лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения различных соединений, в основе которого лежит специфическая реакция антиген-антитело, а выявление образовавшегося комплекса проводят с помощью ферментной метки.

## Slide 11
1
2
3
4
Просто
Для освоения ИФА достаточно базового уровня подготовки лаборанта.
Универсально
Метод ИФА и одно базовое оборудование позволяет определять разные показатели безопасности
Быстро
Процедура ИФА – 1,5 – 2 ч.
Результат с учетом подготовки проб в течение дня
Чувствительно и специфично
Низкие пределы определения и высокая специфичность
Преимущества ИФА
для производственного контроля на
предприятии

## Slide 12
Коммерческие ИФА-наборы
Наборы Альгимед Техно
ИФА-антибиотик:
Тетрациклин
Стрептомицин
Бацитрацин
Хлорамфеникол
ИФА-микотоксин:
Зеараленон
ДОН
MaxSignal°
Антибиотики
Микотоксины
Гормоны
Фикотоксины
Меламин
Гистамин
Промышленные контаминанты
Eurofins
Аллергены
Микотоксины
Витамины группы В
Фикотоксины
Solus
Листерия
Сальмонелла
E.Coli

## Slide 13
Наборы ИФА-Антибиотик
«Альгимед Техно», РБ
Чувствительность
Специфичность
Простые процедуры подготовки проб
Все необходимые компоненты в комплекте поставки + контрольные пробы
Метрологически аттестованные методики
Стоимость
Тетрациклин
Бацитрацин
Стрептомицин
Хлорамфеникол

## Slide 14
Набор «ИФА микотоксин – зеараленон», Альгимед Техно
Виды продукции | Диапазон измерений, мг/кг
Зерновые (пшеница, рожь, овес. Тритикале, ячмень, просо, солод, гречиха, рис, кукуруза и т.п.), зернобобовые (горох, фасоль, чечевица, нут и т.п.), масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник, лен), продукты переработки зерновых и зернобобовых культур (мука, мучные и хлебобулочные изделия, крупы и т.п.), продукты масложировой промышленности (жмых, шрот), корма для животных на зерновой и зернобобовой основе | 0,025 – 0,5
пиво | 0,025 – 0,5

## Slide 15
Набор «ИФА микотоксин – ДОН», Альгимед Техно
Виды продукции | Диапазон измерений, мг/кг
Зерновые (пшеница, рожь, овес. Тритикале, ячмень, просо, солод, гречиха, рис, кукуруза и т.п.), зернобобовые (горох, фасоль, чечевица, нут и т.п.), масличные культуры (соя, рапс, подсолнечник, лен), продукты переработки зерновых и зернобобовых культур (мука, мучные и хлебобулочные изделия, крупы и т.п.), продукты масложировой промышленности (жмых, шрот), корма для животных на зерновой и зернобобовой основе | 0,05 - 10
пиво | 0,06 - 4

## Slide 16
Наборы MaxSignal®, производство Perkin&Elmer
Остаточные количества ветпрепаратов
Антибиотики
•Бета-лактамы (пенициллин) •гентамицин •линокомицин • Нитрофураны • колистин • сульфонамиды • сульфаметазин • фторхинолоны • малахитовый зеленый • кристаллический фиолетовый • эритромицин •энрофлоксацин •ивермектины •нитроимидазолы •оксолиновая кислота
Гормоны
•Рактопамин •Бета-агонисты •кленбутерол• сальбутамол • ДЭС
Микотоксины
•Сумма афлатоксинов •афлатоксин В1 •Афлатоксин М1 • зеараленон • Т-2 токсин •ДОН
Прочее
•сакситоксин •домоевая кислота •окадаиковая кислота • гистамин •меламин •карбендазин •амантадин •триметоприм

## Slide 17
Наборы MaxSignal®, производство Perkin&Elmer
Остаточные количества ветпрепаратов
Антибиотики
•Бета-лактамы (пенициллин) •гентамицин •линокомицин • Нитрофураны • колистин • сульфонамиды • сульфаметазин • фторхинолоны • малахитовый зеленый • кристаллический фиолетовый • эритромицин •энрофлоксацин •ивермектины •нитроимидазолы •оксолиновая кислота
Гормоны
•Рактопамин •Бета-агонисты •кленбутерол• сальбутамол • ДЭС
Микотоксины
•Сумма афлатоксинов •афлатоксин В1 •Афлатоксин М1 • зеараленон • Т-2 токсин •ДОН
Прочее
•сакситоксин •домоевая кислота •окадаиковая кислота • гистамин •меламин •карбендазин •амантадин •триметоприм
Наборы SENSISpec (Eurofins)
Аллергены (ИФА + спайк-растворы и тест-полоски + контрольный материал)
Витамины группы В (В12, фолиевая кислота, биотин)
Микотоксины
Гормоны

## Slide 18
Наборы Abraxis (Eurofins)
Фикотоксины
Ионофоры (кокцидиостатики)

## Slide 19
Наборы Solus® и Solus One

## Slide 20
Наборы SOLUS и SOLUS One
E.Coli
Listeria
Salmonella
Solus Salmonella ELISA
Solus Listeria ELISA
Solus L.monocytogenes ELISA
Solus E.coli ELISA
Solus One Salmonella
Solus One Listeria

## Slide 21
SOLUS®
Среды
Готовые и сухие питательные среды
Наборы для ИФА
Наборы для определения патогенных микроорганизмов методом ИФА
Автоматизация ИФА
Лабораторные системы для автоматизации ИФА
Сотрудничество
С 2020 года продукция SOLUS® представлена в портфеле компании АЛЬГИМЕД в РФ

## Slide 22
Наборы Solus® и Solus One
 | Сальмонелла | Листерия | E.coli
Наборы линейки Solus One – одноэтапное предобогащение (результат на второй день) | Solus One Salmonella | Solus One Listeria | -
ИФА- наборы для определения патогенов | Solus Salmonella ELISA | Solus Listeria ELISA | Solus E.coli ELISA
Валидации | Валидация AFNOR как альтернативный метод Статус методов AOAC |  | 

## Slide 23
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 033/2013 О безопасности
молока и молочной продукции
Методика | Показатель
МВИ.МН 3830-2015 | Тетрациклин
МВИ.МН 4230-2015 | Хлорамфеникол (сырье)
МВИ.МН 4678-2015 | Хлорамфеникол (готовая продукция)
МВИ.МН 4885-2014 | Пенициллин
МВИ.МН 4894-2014 | Стрептомицин
МВИ.МН 4620-2013 | Афлатоксин М1
МВИ.МН 5590-2016 | Зеараленон
МВИ.МН 5581-2016 | Охратоксин А
Методика | Показатель
МВИ.МН 4230-2015 | Хлорамфеникол (сырье)
МВИ.МН 4678-2018 | Хлормафеникол (готовая продукция)
МВИ.МН 3830-2015 | Тетрациклин
МВИ.МН 4894-2018 | Стрептомицин
МВИ.МН 4885-2014 | Пенициллин
МВИ.МН 4620-2013 | Афлатоксин М1
МИ В003-2020 Бацитрацин
МИ 1037-2018 Т-2 токсин
МИ 1055-2018 Афлатоксин В1 – принято в обновлении (с 18.12.2022)

## Slide 24
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 034/2013 О безопасности
мяса и мясной продукции
Методика | Показатель
МВИ.МН 4230-2015 | Хлорамфеникол (сырье)
МВИ.МН 4678-2018 | Хлормафеникол (готовая продукция)
МИ 1013-1-2018 | Хлорамфеникол (сырье)
МИ 1013-2-2018 | Хлорамфеникол (готовая продукция)
МВИ.МН 4525-2012 | Нитрофураны (AOZ, AMOZ, SEM, AHD)
МИ 4525-2018 | Нитрофураны (AOZ, AMOZ, SEM, AHD)
МВИ.МН 5916-2017 | Колистин
МИ 1095-2018 | Колистин
МВИ.МН 3830-2015 | Тетрациклин
МИ 1016-2018 | Тетрациклин
МВИ.МН 4894-2014 | Стрептомицин
МВИ.МН 4885-2014 | Пенициллин
Методика | Показатель
МВИ.МН 3830-2015 | Тетрациклин
МВИ.МН 4230-2015 | Хлорамфеникол (сырье)
МВИ.МН 4678-2015 | Хлорамфеникол (готовая продукция)
МВИ.МН 4885-2014 | Пенициллин
МВИ.МН 4894-2014 | Стрептомицин
МВИ.МН 4620-2013 | Афлатоксин М1
МВИ.МН 5590-2016 | Зеараленон
МВИ.МН 5581-2016 | Охратоксин А

## Slide 25
ТР ТС ЕАЭС 040/2016 О безопасности
Рыбы и рыбной продукции
Перечень стандартов - обновление с 18.01.2023 – включение ИФА-методик!
Включенные методики
Методика | Показатель
МВИ.МН 4678-2018 | Хлорамфеникол (готовая продукция)
МВИ.МН 3830 | Тетрациклин
МИ В003-2020 | Бацитрацин
МИ 1014-2019 (МВИ.МН 4894-2018) | Стрептомицин
МВИ.МН 4525-2012 | Нитрофураны

## Slide 26
ТР ТС 015/2011
Методы
подтверждения
требованиям
Методы определения микотоксинов:
Высокоэффективная жидкостная хроматография
Иммуноферментный анализ
(напр., ГОСТ Р 52471-2005 Корма. Иммуноферментный метод определения микотоксинов»

## Slide 27
ООО "Альгимед", г. Москва
ул. Барклая, 6, стр. 5 +7 499 682 61 09 mail@algimed.ru
pp.vet@algimed.ru – отдел продаж
a.elagina@algimed.ru – техническая поддержка
ООО "Альгимед Трейд", г. Минск
ул. Кальварийская, 33, каб. 302 +375 17 202 43 02
mail@algimed.by
ТОО "Альгимед", г. Нур-Султан
р-н Сарыарка, ул. Ауэзова, д. 8, к. 601 +7 7172 779971
info@algimed.kz
OOO "ALGIMED", г. Ташкент
ул. Афросиаб, 4Б, офис 407
+998 71 256 95 02 mail@algimed.uz
Минск
Москва
Ташкент
Нур-Султан

## Slide 28
Спасибо!